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国药同煤总医院科教科2026年高智能数字网络化体格检查教学系统采购项目
采购文件
项目名称：国药同煤总医院科教科2026年高智能数字网络化体格检查教学系统采购项目
采购人：国药同煤总医院

2026年7月

第一章采购书

1.项目名称：国药同煤总医院科教科2026年高智能数字网络化体格检查教学系统采购项目
2.项目概况：详见技术要求

3.配送范围：无
4.资金来源：自筹，本项目最高投标限价为23.55万元。

5.交货方式、地点：

运输方式：无
交货地点：山西省大同市云冈区新平旺纬七路一号国药同煤总医院平旺院区
收货单位：国药同煤总医院

6.货款结算方式：到货后，6个月后支付全部费用。

7.报名时间：2026年7月15日至2026年7月19日下午18：00以前。

8.报名方式：（资质审核通过后，通过邮件通知开标时间）
（1）营业执照（三证合一），与项目有关资质；
（2）投标单位账户基本信息（银行账号、开户行、联行号）；
（3）授权委托书、法定代表人身份证明、法定代表人及代理人身份证复印件；
（4）“信用中国”网站查询结果网页截图；
（5）联系方式；
以上资料签字并加盖公章扫描后，整合成一份PDF文件。发送至邮箱gytmzyyhqxj@163.com（邮件标题格式：项目名称+公司全称）。
9.评审时间：另行通知

10.报价方式：两轮报价，第一轮报价为投标文件纸质报价，第二轮报价为评标现场报价
11.业主联系方式：

联系单位：国药同煤总医院后勤保障中心

会务组联系人：刘建华 电话：18835218669

杨一菲 电话：13100121982

需求科室负责人：黄玲 电话：13994351921
审计部门负责人：宋慧 电话：15935287772

12.招标文件
国药同煤总医院科教科2026年高智能数字网络化体格检查教学系统采购项目
国药同煤总医院科教科因教学需要再次采购教学模具，用于教学培训及考核使用，现将采购进行公告。
一、项目基本情况

1.国药同煤总医院科教科2026年高智能数字网络化体格检查教学系统采购项目
二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(提供资格声明函):(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求:(1)提供最新的与该项目有关的投标人营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证)副本复印件;（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(以采购代理机构于投标(响应)截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效投标人需提供相关证明资料)。(3)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供资格声明函)。(4)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的谈判。(5)本项目不允许联合体投标。（6）具有厂家授权委托书。

招标范围：

采购要求：

国药同煤总医院科教科2026年高智能数字网络化体格检查教学系统采购项目。

采购内容：

1.高智能数字网络化体格检查教学系统 ( 心肺听触诊、腹部触听诊、血压测量三合一功能），数量8台。

	序号
	产品名称
	参数
	控制单价

	1
	高智能数字网络化体格检查教学系统 ( 心肺听触诊、腹部触听诊、血压测量三合一功能）
	一、胸部心肺听诊、触诊模拟人功能特点：模拟人为半身直立标准男性仿真人体，可旋转，在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。
1、基础听诊：包含心音听诊、呼吸音听诊、鉴别听诊
1.1心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。
1.2肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行70余种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。
鉴别听诊：
1.3心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比，让教学更加具有互动性，同时对其它易混淆的心音进行对比。在模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音，加强学习效果。
1.4肺脏部分：精心选择了十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。对比更加直观，使用效果极佳。
2、心肺听触诊多媒体教学系统软件：软件应用多媒体技术制作了120余张同步多媒体动画，30余份视频资料、130余张心音图以及大量的解剖图片和心电图，并有机结合，学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。该软件包含：心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。
2.1 心肺听诊：
讲解心脏解剖、瓣膜听诊区、心音产生机理、听诊部位、听诊特点、杂音产生机制等知识
选择心音类型和听诊方式
生动再现正常心音、额外心音、杂音、心包摩檫音、心音传导和少见心脏病等近百中心音。
2.2肺脏听诊：
讲解肺脏解剖、肺泡的结构和功能、呼吸音产生机制、听诊部位、听诊特点等知识
能够选择不同年龄呼吸音（成人、儿童和老年）
生动再现正常呼吸音、异常呼吸音、附加音、胸膜摩擦音等70余种呼吸音
2.3鉴别听诊：将易混淆的心音和呼吸音，以图表方式进行鉴别听诊。任意选择2组进行
2.4心音听诊模式选择：
根据教学的需要和学员的学习进度，可选择单音听诊和心肺音混合听诊两种不同的听诊环境
可调节听诊器音量
扩音听诊：听诊器放到仿真人体的不同部位，则可以进行心音和呼吸音的扩音听诊，方便教师进行全体教学。
2.5心电图教学与考核软件：
应用多媒体设计50多张同步多媒体动画、30多张心电图，将理论知识与实践相结合
涵盖心电图教学、心电图识别和心电图编辑，针对心电图基本知识、心电图测量、正常数据和异常心电图进行详细的讲解和分析。
3、心肺听诊综合考试系统软件
3.1在单一听诊考核的基础上，项目组结合临床实际，开发设计此综合考试软件。软件可进一步考察学员的综合分析能力。帮助学员对整个的掌握，顺利向临床过渡。
3.2内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题。
3.3听诊后，学员可要根据听诊体征，选择进一步需进行的辅助检查，结合听诊与辅助检查结果，做出判断，选择正确答案。
3.4软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。
二、腹部触诊、听诊模拟人功能特点：本仿真模型为大半身仰卧女性仿真人体，人体内腔由PVC材料经不锈钢模注塑而成，轻便、坚硬。仿真皮肤由塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成。具有耐高温和低温不变形、柔韧度好的特性。
仿真病人腹部可呈现缓慢的腹式呼吸，吸气时横膈向下腹部隆起，呼气时腹部自然下陷。膈下的脏器随呼吸上下移动。有压痛和反跳痛，触及痛点时模拟人可发出痛苦的叫声、出现呼吸抑制等体征。每次触诊体征切换在30秒左右，共有27种腹部触诊体征。肝肿大可至肋下7cm，可同时呈现肝、脾、胆囊肿大的不同组合，乳房可触及肿块和结节。仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音活跃以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。
1、腹部触诊功能
1.1肝触诊：仿真病人根据触诊内容自动做出相应的体征和均匀的腹式呼吸，可触及不同大小、质地的肝脏。肝肿大可达肋下1指、2指、4指。肝质软似触口唇；质中似触鼻尖；质硬似触前额。可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。
1.2脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，仿真病人会做出相应的体征，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。
1.3胆囊触诊：可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。胆囊触痛检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声；墨菲氏征检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声并突然屏住呼吸。
1.4肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。共几十种，分为肝大、脾大、胆囊大；肝、脾、胆囊均大，且有大小、质地的变化。
1.5常见疾病压痛与反跳痛：可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。
1.6乳房触诊：区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等；乳房交互1.含病人资料，既往史等信息。显示患者生命体征，包括（血压、脉搏、体温值等）。包含：正常乳腺(基础对照教学病例)、乳腺增生症(腺病型，良性增生性病变教学病例)、乳腺纤维腺瘤(青年女性良性实性肿瘤教学病例)、乳腺浸润性导管癌(恶性病变教学病例)、急性乳腺脓肿(感染性病变教学病例)。2.含乳腺病变分类，包括核心通用分类:乳腺影像报告和数据系统、病理性质金标准分类、影像形态学基础分类、组织学起源分类。3.技能操作，含检查前准备、器械选择练习（器械图库）、第一步:视诊、第二步:触诊、体格检查收尾与注意事项。
1.7腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强、肠鸣音消失以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。
2、腹部触听诊多媒体教学系统软件：软件中应用多媒体技术将50余份视频文件以及大量的图片、动画有机结合，真实再现肝、脾、胆囊解剖特点，生动形象地讲述肝、脾、胆囊触诊机理及技能掌握关键点。图文并茂，与仿真模拟人交互控制，使理论与实践紧密结合。多媒体智能考核与练习题库，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段。
2.1.肝触诊：
包括肝脏解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点，肝触诊常见错误、触诊内容及临床意义等。
详细阐明肝脏的形态、体表投影、触诊机理、单手及双手触诊法，掌握肝触诊方法的关键点，肝触诊中常见的错误，正常与异常肝触诊内容，肝肿大测量，简要发病机理与临床特点。
2.2.脾触诊：
包括脾解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点、脾肿大测量，触诊内容和临床意义等内容。
详细阐明脾脏的位置及大小、触诊机理、仰卧位触诊的方法、掌握脾触诊的关键点、测量脾肿大的三条线、简要发病机理与临床特点。
2.3.胆囊触诊：
包括肝外胆道解剖、触诊机理、触诊方法、墨菲氏征与胆囊触痛、临床意义等内容。
详细阐明肝外胆道的解剖特点，正常胆囊的位置，胆囊触诊机理、触诊方法，墨菲氏征与胆囊触痛的区别，简要发病机理及临床特点。
2.4.肝、脾、胆囊综合体征触诊：
根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出十几种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。
2.5.常见疾病压痛与反跳痛：
讲解胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容
讲解疾病压痛及反跳痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容
触诊正确，仿真病人将发出“疼痛”的叫声。
2.6.腹部听诊：
包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解，
仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。
2.7.乳房触诊：
讲解乳房触诊的方法、触诊的内容、结果的判定等理论知识
区别乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等
三、血压测量：模型体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量
1、在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。
2、具有KorotkoffGap音。
3、压力值采用动态毫米汞柱显示。
4、收缩压和舒张压可以分开设定。
5、可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。
6、血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。
7、音量大小可以调节。
8、血压训练器有液晶显示屏显示
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四、投标文件要求：

1.投标文件应包括以下内容：

投标函；

法定代表人身份证明或授权委托书；

投标报价表；

企业简介及资质证明材料；

其他相关证明材料。

投标文件要求：①投标文件应用不褪色的材料书写或打印。②投标函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章并加盖单位章。③联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。④投标函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在投标文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。⑤谈判中供应商对投标文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
2.投标文件应密封，并在封口处加盖公章。

3.投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

五、投标截止时间和地点

投标截止时间：[具体日期][具体时间]

投标地点：[具体地点]

七、开标时间和地点

开标时间：[具体日期][具体时间]

开标地点：国药同煤总医院平旺院区后勤保障中心会议室

八、评标办法

评标委员会组成：由招标单位代表、行业专家等组成。

评标标准：综合考虑投标文件的内容、企业实力、报价等因素进行综合评审。

评分方法：对投标文件进行评分，根据得分高低确定中标候选人。

九、合同签订

中标通知：招标单位向中标候选人发出中标通知书。

合同签订：中标候选人应在收到中标通知书后[具体时间]内与招标单位签订合同。

付款方式：按照合同约定，分阶段支付。

十、其他事项

解释权：本招标文件解释权归招标单位所有。

联系方式：如有疑问，请及时与后勤保障中心联系。

未尽事宜：本招标文件未尽事宜，由招标单位另行通知。

评审办法前附表

	1.1
	分值构成
（总分100分）
	（1）商务部分：20分

（2）技术部分：40分

（3）报价：40分

	1.2（2）
	评审基准价计算方法
	通过初步评审，满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价。

	条款号
	评分因素及评审标准

	1.3

（1）
	商务

评分

标准
	供应商业绩（15分）

	
	
	供应商近三年每提供1项医院同类产品的供货业绩得3分，最高得15分（资格业绩不计分）。
注：证明材料以供货合同及对应的发票同时具备为准；近三年指2023年06月至2026年06月，以合同签订时间为准。

	
	
	对供应商履约能力的评价（5分）

	
	
	供应商被“信用中国”网站列为“诚实守信”企业的得2分，否则不得分。
供应商（或生产厂家）通过第三方质量、环境、职业健康安全管理体系认证的得3分，缺一项不得分。

	1.3

（2）
	技术

评分

标准
	服务指标响应。根据供应商拟提供服务参数响应情况进行评分：服务参数全部满足或优于采购文件要求得1分；服务指标中每有一项不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。
	0~10分

	
	
	服务方案及服务保障措施。
	0~5分

	
	
	服务质量控制方案及保证措施。
	0~10分

	
	
	突发情况等风险预测、防范措施。
	0~5分

	
	
	售后服务方案及承诺等具体计划和措施。
	0~10分

	
	
	注：取全部评审小组成员评分的算术平均值为供应商技术部分得分。

	条款号
	评分标准

	1.3

（3）
	报价

评分

标准
	1.偏差率计算方式：偏差率=（供应商报价-评审基准价）/评审基准价×100%

2.报价得分：最终报价等于评审基准价的得40分；最终报价每高于评审基准价1%扣1分，最高扣分为20分（注：不足1%，按内插法计算，保留两位小数）。
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